## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０７年度
第２低区配水場機械電気設備更新工事（機械設備）参考資料
可児市 坂戸地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 第２低区配水場機械電気設備更新工事（機械設備）
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０７年度 | 施工箇所 | 可児市 坂戸地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和７年 ４月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和７年 ４月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
工事原価
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
緊急遮断弁(送水系)
φ450×0.75MPa 電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 上水F
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0290
緊急遮断弁(配水系)
φ400×0.75MPa 電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 上水F
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0300
流入仕切弁
φ300×0.75MPa 電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 上水F
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0310
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
流入調整弁
φ300×0.75MPa くし歯形電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 Lo-TM 上水F
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0320
床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ
φ50×0.15m3/min×10m×200V×2P×0.75kW SUSｽﾄﾚｰﾅ ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0330
仕切弁
50A 内ねじ式 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ付 ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ 10kF
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0340
逆止弁
50A ｽｲﾝｸﾞ式 ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ 10kF
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0350
薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ
100V×25W×40ml/min×0.7MPa ﾌﾛｰｾﾝｻｰ付
|  | 2 | 台 |  |  | TJ0360
次亜小出し槽
PVC角型 200L ﾁﾀﾝ電極5P
|  | 1 | 基 |  |  | TJ0370
次亜貯留槽
PVC/FRP円筒型 1500L ﾁﾀﾝ電極3P
|  | 1 | 基 |  |  | TJ0380
電動弁ﾕﾆｯﾄ
電動ﾎﾞｰﾙ弁20A ﾕﾆｯﾄSUS架台
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0390
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾛｰﾘｰ受け口ﾕﾆｯﾄ
50AYｽﾄﾚｰﾅｰ ﾎﾞｰﾙ弁組込 ﾕﾆｯﾄSUS架台
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0400
配管用注入装置
ﾁﾀﾝﾉｽﾞﾙ
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0410
二方向切替弁
PVC SUSﾊﾝｶﾞｰ
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0420
機器費計
|  | 1 | 式
据付工事原価
|  | 1 | 式
直接工事費
直接材料費
材料費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
450A 上水F SUSﾎﾞﾙﾄ+全面ﾊﾟｯｷﾝ
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0430
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
400A 上水F SUSﾎﾞﾙﾄ+全面ﾊﾟｯｷﾝ
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0440
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
300A 上水F SUSﾎﾞﾙﾄ+全面ﾊﾟｯｷﾝ
|  | 4 | 組 |  |  | TJ0450
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
50A 10kF SUSﾎﾞﾙﾄ+全面ﾊﾟｯｷﾝ
|  | 3 | 組 |  |  | TJ0460
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ
300A用
|  | 2 | 本 |  |  | TJ0470
補助材料費
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0480
補助材料費
補助材料費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
労務費
一般労務費
|  | 1 | 式
普通作業員
管：E
|  | 1 | 人 |  |  | RW1002
配管工
管：E
|  | 8 | 人 |  |  | RW1036
機械設備据付労務費
|  | 1 | 式
機械設備据付工
管：F
|  | 11 | 人 |  |  | RW1052
設備機械工
管：F
|  | 4 | 人 |  |  | RW1046
直接経費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械経費（率計上額）
|  | 1 | 式
機械経費
|  | 1 | 式
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4t車 2.9t吊
|  | 4 | 台・日 |  |  | TJ0270
仮設費
仮設費（率計上額）
|  | 1 | 式
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費（率計上額）
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
据付間接費
|  | 1 | 式
間接工事費計
|  | 1 | 式
据付工事原価計
|  | 1 | 式
設計技術費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事原価計
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計