## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０７年度
令和７年度 第２低区配水場機械電気設備更新工事（電気設備）参考資料
可児市 坂戸・川合 地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 令和７年度 第２低区配水場機械電気設備更新工事（電気設備）
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０７年度 | 施工箇所 | 可児市 坂戸・川合 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和７年 ６月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和７年 ６月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
工事原価
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
電動弁制御盤
屋内自立型 800W×2300H×800D程度
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0010
電磁流量計
φ300変換器共
|  | 2 | 台 |  |  | TJ0020
投込式水位計
中継器共
|  | 2 | 台 |  |  | TJ0030
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
UPS ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞｲﾊﾟｽ付
3kVA 単相100V
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0040
薬注制御盤
屋内壁掛形 700W×1000H×250D程度
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0050
地震計
AC100V 100・250ｶﾞﾙ
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0060
高速回線避雷ﾕﾆｯﾄ
1φ3W AC200V 60A 420W×720H×202D程度
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0070
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ超音波流量計
0~800m3/h 変換器共
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0080
切替盤
屋内壁掛型 400W×400H×200D程度 県水流量計信号切替用
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0090
機器費計
|  | 1 | 式
据付工事原価
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
直接材料費
材料費
|  | 1 | 式
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CE 8sq-3C
|  | 4 | ｍ |  |  | TJ0100
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CE 8sq-2C
|  | 4 | ｍ |  |  | TJ0110
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CE 3.5sq-4C
|  | 117 | ｍ |  |  | TJ0120
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CE 3.5sq-3C
|  | 9 | ｍ |  |  | TJ0130
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 2sq-10C
|  | 101 | ｍ |  |  | TJ0140
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 2sq-5C
|  | 26 | ｍ |  |  | TJ0150
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 2sq-3C
|  | 51 | ｍ |  |  | TJ0160
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 2sq-2C
|  | 18 | ｍ |  |  | TJ0170
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 1.25sq-10C
|  | 10 | ｍ |  |  | TJ0180
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 1.25sq-8C
|  | 15 | ｍ |  |  | TJ0190
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 1.25sq-5C
|  | 9 | ｍ |  |  | TJ0200
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE S2sq-4C
|  | 32 | ｍ |  |  | TJ0210
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE S2sq-2C
|  | 120 | ｍ |  |  | TJ0220
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE S1.25sq-3C
|  | 99 | ｍ |  |  | TJ0230
ｹｰﾌﾞﾙ・電線類付属材料
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0310
電線管
PE28
|  | 32 | ｍ |  |  | TJ0240
電線管
PE22
|  | 147 | ｍ |  |  | TJ0250
電線管類付属材料
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0320
床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽用電極保持器
3P 電極棒SUS1m×3本含む
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0260
補助材料費
補助材料費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
労務費
一般労務費
|  | 1 | 式
電工
管：I
|  | 100 | 人 |  |  | RW1009
技術労務費
|  | 1 | 式
電気通信技術者
管：J
|  | 15 | 人 |  |  | RW1053
直接経費
機械経費（率計上額）
|  | 1 | 式
機械経費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4t車 2.9t吊
|  | 4 | 台・日 |  |  | TJ0270
仮設費
仮設費（率計上額）
|  | 1 | 式
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
準備費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額）
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
据付間接費
|  | 1 | 式
据付(技術者)間接費
|  | 1 | 式
据付(機器)間接費
|  | 1 | 式
間接工事費計
|  | 1 | 式
据付工事原価計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
設計技術費
|  | 1 | 式
工事原価計
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（間接費）
準備費 |  |  |  |  | 単価表(F999150001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
撤去品処理運搬費
| 1 | 式
TJ0280
合 計 | 1 | 式