## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
令和８年度 寺橋補修工事参考資料
市道2059号線
可児市 二野 地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 令和８年度 寺橋補修工事
路河川名 | 市道2059号線 | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 可児市 二野 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
寺橋
| 塗装塗替工 A=340㎡ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
水切り材設置工 一式
施 工 期 間
伸縮装置工 一式
| 防護柵補修工 一式 |  |  | 起 工 年 月 日
ひびわれ補修工 一式
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 ３月１２日
足場工 一式
| 仮設工 一式 |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：鋼橋架設工事
橋梁補修工
|  | 1 | 式
橋梁現場塗装工
|  | 1 | 式
素地調整工
|  | 1 | 式
素地調整1種ケレン PCB対応
循環式ブラスト工法 100m2以上500m2未満
|  | 340 | m2 |  |  | 単価表(SJ0240)
塗替塗装 素地調整［標単］
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし
|  | 340 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0001)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間
|  | 340 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間
|  | 340 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間
|  | 340 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間
|  | 340 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
橋梁補修工
|  | 1 | 式
水切り材設置工
|  | 1 | 式
水切り材設置
下面用
|  | 58 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0080)
伸縮装置工
|  | 1 | 式
伸縮装置目地止水工法
下地処理工
|  | 11.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0250)
伸縮装置目地止水工法
KFシールテクトYKB-J工法、遊間130ｍｍ
|  | 5.700 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0260)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伸縮装置目地止水工法
KFシールテクトYKB-J工法、遊間110ｍｍ
|  | 5.700 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0270)
橋梁用防護柵補修工
|  | 1 | 式
塗替塗装 素地調整［標単］
3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし
|  | 84 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0006)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 2層、補正なし、無・昼間
|  | 84 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0007)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間
|  | 84 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 84 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0009)
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 84 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0010)
ひびわれ補修工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ひびわれ補修工
低圧注入工法
|  | 1 | 構造物 |  |  | 単価表(SJ0280)
足場等設置工
|  | 1 | 式
橋梁足場工
|  | 1 | 式
足場工 吊足場
TYPE-A3
|  | 153 | m2 |  |  | TJ0031
足場工 吊足場
床面シート張防護設置
|  | 153 | m2 |  |  | TJ0032
足場工
ブラスト養生シート工
|  | 153 | m2 |  |  | TJ0036
足場工 朝顔
TYPE-B
|  | 153 | m2 |  |  | TJ0033
足場工 朝顔
板張防護工
|  | 153 | m2 |  |  | TJ0034
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場工 朝顔
シート張防護工
|  | 153 | m2 |  |  | TJ0035
足場工 吊足場
TYPE-A3
|  | 47 | m2 |  |  | TJ0031
足場工 朝顔
TYPE-B
|  | 47 | m2 |  |  | TJ0033
足場用吊りチェーン盛り替え工
|  | 153 | m2 |  |  | 単価表(SJ0230)
背面舗装補修工
|  | 1 | 式
背面舗装補修工
|  | 1 | 式
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 13 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210080-0001)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 13 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物撤去工
|  | 1 | 式
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 13 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0003)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、17.0km以下、全ての費用
|  | 0.500 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0004)
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
|  | 1.200 | ｔ |  |  | ZC29960004
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 15 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0005)
側溝清掃車運搬工
50 km
|  | 0.030 | m3 |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0012)
処理費（ベントナイト）
管：T
（株）ムラアーカム
|  | 0.040 | ｔ |  |  | ZC29990008
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 22 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0014)
仮設工
|  | 1 | 式
低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶
200kg/本
|  | 8 | 本 |  |  | TJ0037
環境対策費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0020)
直接工事費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費
共通仮設費
安全費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999300001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
塗替塗装 素地調整［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0001)
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整]
研削材及びケレンかす回収・積込工､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105150700
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 7 | 研削材及びケレンかす回収・積込工
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造の補正 |  |  | 1 | 補正なし
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)]
スプレー600g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105191100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 7 | 有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]
スプレー240g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105171100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 3 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー170g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105231100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 中塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 5 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー140g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105251100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 上塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 5 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系
塗替塗装 素地調整［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0006)
3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整]
３種ケレンＡ､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105150300
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 3 | 3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造の補正 |  |  | 1 | 補正なし
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0007)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 2層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]
はけ・ローラー200g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105170100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 01 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 2 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 2層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)]
はけ・ローラー200g/m2×1層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105160100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 01 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 1 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0009)
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
はけ・ローラー140g/m2､淡系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105230200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 中塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 01 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 6 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0010)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
はけ・ローラー120g/m2､淡系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105250200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 上塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 01 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 6 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩
ひび割れ補修工（低圧注入工法） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB229110-0011)
25m以下 |  |  |  |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.5 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2.4 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 1.8 | 人
RW1002
注入材
| 0.1 | kg
ZN280400
シール材
| 2.43 | kg
ZN280500
低圧注入器具
| 51 | 個
ZN280600
諸雑費
Σ[1] * 0.06 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 構造物
ひび割れ補修工（低圧注入工法） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB229110-0011)
25m以下 |  |  |  |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 構造物 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 １構造物当り補修延べ延長区分 |  |  | 1 | 25m以下
J03 １構造物当り注入材使用量(kg) |  |  | 0.097 | 注入材使用量 0.097 kg/構造物
J04 １構造物当りシール材設計量(kg) |  |  | 1.775 | シール材設計量 1.775 kg/構造物
J05 １構造物当り低圧器具使用量(個) |  |  | 51 | 低圧器具使用量 51 個/構造物
側溝清掃車運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0012)
50 km |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 16.13 | 人
RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】
| 16.13 | 日
施工歩掛表(KC116500-0013)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬距離（km） |  |  | 50 | 50 km
側溝清掃車機械運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116500-0013)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 84 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
側溝清掃車機械損料
ﾌﾞﾛｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3 | 1 | 供用日
MC1105017090
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0014)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
素地調整1種ケレン PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0240)
循環式ブラスト工法 100m2以上500m2未満 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整1種ケレン PCB・鉛対応
[1]
循環式ブラスト工法 | 1 | m2
単価表(SJ0010)
割増経費
Σ[1] * 25.00% | 1 | 式
X981070
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
素地調整1種ケレン PCB・鉛対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
循環式ブラスト工法 |  |  |  |  | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 14.7 | 人
RW1024
橋りょう塗装工
[1]
| 117.6 | 人
RW1023
循環式ブラストマシン賃料
2ノズルタイプ(真空回収装置含む) | 14.7 | 台・日
TJ0001
ブラストノズル・ホース賃料
| 14.7 | 台・日
TJ0003
循環式ブラストマシーン整備料
低濃度PCB・鉛特別整備費 | 14.7 | 台・日
TJ0002
空気圧縮機[可搬式・超低騒・排対2次]
吐出量19.4m3/min 吐出圧力0.7Mpa | 14.7 | 供用日
TJ0047
発動発電機[Dエンジン・超低騒・排対型2次]
定格容量(50/60Hz)100/125kva | 14.7 | 供用日
TJ0057
研削材賃料
スチールグリット | 1000 | kg
TJ0004
素地調整1種ケレン PCB・鉛対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
循環式ブラスト工法 |  |  |  |  | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 4233 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[1] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
水切り材設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
下面用 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水切り材下面用（接着剤・取付台含む）
ウォーターカッター同等品以上 | 1 | ｍ
TJ0027
水切り材下面用【施工費】
| 1 | ｍ
TJ0067
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
伸縮装置目地止水工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
下地処理工 |  |  |  |  | 3.6 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 2 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 4 | 人
RW1001
はつり工
[1]
| 1 | 人
RW1037
普通作業員
[1]
| 2 | 人
RW1002
機械経費
Σ[1] * 15.00% | 1 | 式
X981012
諸雑費
Σ[1] * 17.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 3.6 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
伸縮装置目地止水工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0260)
KFシールテクトYKB-J工法、遊間130ｍｍ |  |  |  |  | 8 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 4 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 4 | 人
RW1002
KFシールテクトテープ300K
W20×ｔ3.0×Ｌ8,000/巻 | 7 | 巻
TJ0117
KFウレタンプライマー50K
1㎏/缶 | 1 | 缶
TJ0118
KFシールテクトベース2000
主剤10㎏/缶、硬化促進剤0.3㎏/缶 | 5 | セット
TJ0119
KFシールテクトベース2000SU
6㍑（7.8㎏）/缶 | 2 | 缶
TJ0120
バックアップ材
1500㎜/本 | 6 | 本
TJ0121
伸縮装置目地止水工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0260)
KFシールテクトYKB-J工法、遊間130ｍｍ |  |  |  |  | 8 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックアップ材接着剤
MSシール（4㍑/缶） | 2 | 缶
TJ0122
機械経費
Σ[1] * 14.00% | 1 | 式
X981012
諸雑費
Σ[1] * 17.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 8 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
伸縮装置目地止水工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0270)
KFシールテクトYKB-J工法、遊間110ｍｍ |  |  |  |  | 8 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 4 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 4 | 人
RW1002
KFシールテクトテープ300K
W20×ｔ3.0×Ｌ8,000/巻 | 6 | 巻
TJ0117
KFウレタンプライマー50K
1㎏/缶 | 1 | 缶
TJ0118
KFシールテクトベース2000
主剤10㎏/缶、硬化促進剤0.3㎏/缶 | 4 | セット
TJ0119
KFシールテクトベース2000SU
6㍑（7.8㎏）/缶 | 2 | 缶
TJ0120
バックアップ材
1500㎜/本 | 6 | 本
TJ0121
伸縮装置目地止水工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0270)
KFシールテクトYKB-J工法、遊間110ｍｍ |  |  |  |  | 8 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックアップ材接着剤
MSシール（4㍑/缶） | 2 | 缶
TJ0122
機械経費
Σ[1] * 14.00% | 1 | 式
X981012
諸雑費
Σ[1] * 17.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 8 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ひびわれ補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
低圧注入工法 |  |  |  |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）
25m以下 | 1 | 構造物
施工歩掛表(WB229110-0011)
合 計 | 1 | 構造物
単位当り | 1 | 構造物 | 当り
足場用吊りチェーン盛り替え工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0230)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 1 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[1]
| 3 | 人
RW1022
普通作業員
[1]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 20.00%以内 | 1 | 式
X98M203
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
環境対策費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
集塵機 30m3/min相当品 PCB対応
ダクト10ｍ込み | 1 | 式
単価表(SJ0040)
エアーシャワー
| 1 | 式
単価表(SJ0050)
粉塵専用真空掃除機
| 1 | 式
単価表(SJ0060)
設置・撤去費用
| 1 | 回
単価表(SJ0070)
クリーンルーム
簡易セキュリティールーム | 1 | 基
TJ0010
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
集塵機 30m3/min相当品 PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
ダクト10ｍ込み |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
負圧集塵装置賃料
100V 30ｍ2/min 対象：PCB | 1 | 台・月
ZC64001004
負圧集塵装置用1次フィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64010004
負圧集塵装置用2次フィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64020004
負圧集塵装置用チャコールフィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64030002
負圧集塵装置用HEPAフィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64040004
吸気用ダクト
吸込側250φ | 10 | ｍ
ZC64050002
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
エアーシャワー |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
エアーシャワー賃料
鉛対応 KAS-P04型 同等品 | 1 | 台・月
TJ0011
１次フィルター
エアーシャワー用 | 2 | 枚
TJ0012
HEPAフィルター
エアーシャワー用 | 1 | 枚
TJ0013
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
粉塵専用真空掃除機 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
粉塵専用掃除機賃料
| 1 | 台・月
TJ0014
１次フィルター
粉塵専用掃除機用 | 2 | 枚
TJ0015
２次フィルター
粉塵専用掃除機用 | 1 | 枚
TJ0016
HEPAフィルター
粉塵専用掃除機用 | 1 | 枚
TJ0017
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
設置・撤去費用 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.5 | 人
RW1025
普通作業員
[1]
| 2 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送気スーツ（上・下）
| 18 | 着
TJ0018
送気ユニット接続器
| 6 | 組
TJ0019
定置式ろ過筒
| 2 | 台
TJ0020
エアーラインホース
φ9 L20ｍ | 6 | 本
TJ0021
エアーラインホース
φ19 L25ｍ 定置ろ過筒2組分 | 2 | 本
TJ0022
防塵マスク
タイプ RL2-2相当 | 12 | 個
TJ0023
防塵マスク用フィルター
| 48 | 個
TJ0024
防護手袋
JIS T 8116適合品 | 168 | 組
ZC64190001
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シューズカバー
JIS T 8115 TypePB(6)準拠品 | 168 | 足
ZC64200001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
安全費 |  |  |  |  | 単価表(F999300001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
安全衛生保護具
| 1 | 式
単価表(SJ0030)
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210080-0001)
[5 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
100
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0002)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅1.4～3.0m
0.99
振動ローラ賃料長期割引 騒対無/排対3次/搭乗式コンバインド型 質量3～4t
0.2
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対3次/質量3～4t
0.18
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
5.15
運転手（特殊）
3.51
特殊作業員
3.45
土木一般世話役
1.24
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(１３)
76.07
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
6.98
軽油 小型ローリー
0.29
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 3 | 1.4m以上3.0m以下
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 40 | 1層当り平均仕上り厚 40 mm
J03 材料 |  | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリート圧砕装置 機械損料 破砕力 550～980kN 大割機
20.38
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)
9.14
運転手（特殊）
28.72
普通作業員
25.17
土木一般世話役
10.85
軽油 小型ローリー
5.74
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 2 | 騒音振動対策必要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0004)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、17.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2ｔ級
19.09
運転手（一般）
72.09
軽油 小型ローリー
8.82
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 4 | 機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J12 運搬距離 DID無 |  | 12 | 17.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0005)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
9.8
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
20.2
土木一般世話役
10.89
普通作業員
9
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.47
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.88
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用