様式８

チェックリスト

| 実施要領 | 提出内容 | 記載確認 （記載した項目には ○を記入） |
| --- | --- | --- |
| 8(1)ア | 実施方針 |  |
|  | システム構成図 |  |
|  | 太陽光発電設備の定格出力(kW) |  |
|  | 設備仕様 |  |
|  | 太陽光発電電力の自家消費量（kWh） 温室効果ガス排出削減量（t-CO2） ※施設における１年間の総量自家消費率（％） |  |
|  | 設備設置容量及び自家消費率の考え方 |  |
|  | 太陽光発電設備の設置場所、方法 |  |
|  | JISC8955に定められている荷重（風圧、積雪、地震）に対する、太陽光発電設備の耐荷重（風速、積雪量、震度等） |  |
|  | 太陽光発電設備の単位面積当たりの重量（ｋｇ/㎡） ※基礎、パネル従量込み |  |
|  | 可児市の特性を活かした独自提案 |  |
| 8(1)イ | 事業実施体制図 |  |
|  | 工事計画概要、実施体制、スケジュール |  |
|  | 市内事業者の活用 |  |
|  | 維持管理計画（定期点検、設備交換計画、遠隔監視の有無等）、実施体制、スケジュール |  |
|  | 代表事業者の経営状況（貸借対照表、営業利益率、流動比率、自己資本比率等） |  |
|  | 事業資金計画 |  |
|  | 故障、緊急時の対応体制図 |  |
|  | 事業実施中のリスクに対する対策 |  |